Załącznik Nr.1 a

## FORMULARZ  CENOWY

Dostawa nowych wodomierzy i  modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz odkupienie wodomierzy używanych ( w ramach rozliczenia)  transportem  do  Zakładu Wodociągów w Łomży.

- Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa .....................................................................................................................................

Siedziba...................................................................................................................

Nr telefonu/faksu......................................................................................................

NIP..................................................	REGON....................................................

- Dane dotyczące zamawiającego:

Nazwa – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Siedziba – 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23.

Nr telefonu/faksu – tel. (0 86) 216 62 77, fax. (0 86) 216 28 13

NIP – 718 10 09 763			REGON – 450111225

1. Wodomierze mieszkaniowe i domowe

Tabela nr 1a – Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne  R100 dla  poziomej  pozycji  zabudowy

| L.p. | Średnica nominalna wodomierza | Długość zabudowy | Gwint króćca wodomierza | Qn | Ilość sztuk | Nazwa wodomierza | Producent (kraj produkcji) | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | cale | m3/h | szt. |  |  | 1 szt. | 1 szt. |  |  |
| 1 | 15 | 110 | G 3/4 | 1,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 130 | G1 | 2,5 | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 130 | G1 | 4,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Tabela nr 1b – Wodomierze jednostrumieniowe mokrobieżne w klasie metrologicznej  C-H, C-V lub poziom R≥250 i pion R≥160

| L.p. | Średnica nominalna wodomierza | Długość zabudowy | Gwint króćca wodomierza | Qn | Ilość sztuk | Nazwa wodomierza | Producent (kraj produkcji) | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | cale | m3/h | szt. |  |  | 1 szt. | 1.szt. |  |  |
| 1 | 15 | 110 | G 3/4 | 1,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 130 | G 1 | 2,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Tabela nr 1c - Odkupienie starych wodomierzy o średnicy:

| L.p. | Średnica nominalna wodomierza | Ilość sztuk | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | szt. | 1 szt. | 1.szt. |  |  |
| 3 | 15 | 60 |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 910 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| 5 | Wartość łączna tabeli nr 1a i 1b pomniejszona o poz. 3-4) |  |  |  |  |

2. Wodomierze statyczne DN32 –DN 40

Tabela nr 2a  – Wodomierze elektromagnetyczne  DN 32 – DN40 R 800 w  poziomej  i  pionowej  pozycji  zabudowy

| L.p. | Średnica nominalna wodomierza | Długość zabudowy | Gwint króćca wodomierza | Qn | Ilość sztuk | Nazwa wodomierza | Producent (kraj produkcji) | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | Cena Netto PLN | Cena brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | cale | m3/h | szt. |  |  | 1 szt. | 1. szt. |  |  |
| 1. | 32 | 260 | G 1 1/2 | 10,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 40 | 300 | G 2 | 16,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Tabela nr 2b – Wodomierze przemysłowe, do montażu poziomego R≥315 w średnicach DN50 – DN100

| L.p. | Średnica nominalna wodomierza | Długość zabudowy | Gwint króćca wodomierza | Qn | Ilość sztuk | Nazwa wodomierza | Producent (kraj produkcji) | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | cale | m3/h | szt. |  |  | szt. | szt. |  |  |
| 1 | 50 | 200 | kołnierz | 25,0 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 80 | 225 | kołnierz | 63,0 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100 | 250 | kołnierz | 100,0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Tabela nr 2c - Odkupienie starych wodomierzy o średnicy:

| L.p. | Średnica nominalna wodomierza | Ilość sztuk | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | szt. | szt. | szt. |  |  |
| 11 | 50 | 18 |  |  |  |  |
| 12 | 80 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 100 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| 14 | Wartość łączna tabeli nr 2a i 2b pomniejszona o poz. 6-13) |  |  |  |  |

3. Wodomierze wielostrumieniowe

Tabela nr 3 – Wodomierze wielostrumieniowe mokro bieżne R 160

| L.p. | Średnica nominalna wodomierza | Długość zabudowy | Gwint króćca wodomierza | Qn | Ilość sztuk | Nazwa wodomierza | Producent (kraj produkcji) | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | cale | m3/h | szt. |  |  | szt. | szt. |  |  |
| 1 | 25 | 260 | G 1 1/4 | 6,3 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 32 | 260 | G 1 1/2 | 10,0 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40 | 300 | G 2 | 16,0 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3b - Odkupienie starych wodomierzy o średnicy:

| L.p. | Średnica nominalna wodomierza | Ilość sztuk | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | szt. | szt. | szt. |  |  |
| 4 | 25 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | 32 | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 40 | 25 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

4. Moduły radiowe do systemu radiowego Sensus Scout

Tabela nr 4 - Moduły radiowe  do systemu radiowego Sensus Scout

| Wyszczególnienie | ilość | Cena zł | Cena zł | Cena zł | Cena zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sztuk | Netto szt. | Brutto szt. | netto | brutto |
| Moduł radiowy jednokanałowy mocowany w oddaleniu od wodomierza do wodomierzy DN15 – DN40 | 70 |  |  |  |  |
| Moduł radiowy – mocowany w oddaleniu od wodomierza, do wodomierzy przemysłowych DN50 – DN100 | 25 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Zestawienie zbiorcze:

| Lp. | Nazwa | Cena zł (netto) | VAT | Cena zł (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierze mieszkaniowe i domowe – Wartość łączna tabeli nr 1a i 1b pomniejszona o poz. 3-4) z tabeli nr 1c |  |  |  |
| 2 | Wodomierze elektromagnetyczne DN32-DN40 – Wartość łączna tabeli nr 2a i 2b pomniejszona o poz. 11-13) z tabeli nr 2c |  |  |  |
| 3 | Wodomierze wielostrumieniowe - Wartość łączna tabeli nr 3 pomniejszona o poz. 4-6) z tabeli nr 3 b |  |  |  |
| 4 | Moduły radiowe do systemu radiowego Sensus Scout – wartość łączna z tabeli nr 4. |  |  |  |
| Razem kwota ofertowa: |  |  |  |

/ podpis i pieczęć upoważnionego 								    przedstawiciela wykonawcy/