Przetarg nieograniczony

na

dostawę flokulantów do odwadniania osadu przefermentowanego i zagęszczania osadu nadmiernego na oczyszczalnię ścieków w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży, opublikowanym  na  stronie  Zamawiającego  www.mpwik.lomza.pl

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna   dostawa  flokulanta  w ilości  ok. 23 000 kg/rok  do  odwadniania osadów, który spełni następujące wymagania:

a) do odwadniania osadu przefermentowanego na  wirówce HILLER DP54-422

- ilość osadu 			ok. 1 400 t s.m.o./rok

- efekt odwodnienia		min. 19 % s.m.o.

- zawiesina ogólna w odcieku   max  250 mg/l

b) do zagęszczania osadu nadmiernego na wirówce zagęszczającej HILLER  DT-422

- ilość osadu 			ok. 1000 t s.m.o./rok

- efekt zagęszczenia		min. 5 % s.m.o.

- zawiesina ogólna w odcieku   max  100 mg/dm3

Ilość  zakupu flokulanta jest wielkością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczanego flokulanta nie przysługuje Wykonawcy  wynagrodzenie oraz żadne roszczenie cywilnoprawne.

Zamawiający wymaga zaoferowania jednego rodzaju flokulanta spełniającego wyżej przedstawione wymagania dla obu urządzeń.

Zamawiający  wymaga, aby Wykonawca   wytypował  terminie  do  24.11.2017 r.   na  podstawie  prób  laboratoryjnych  flokulant   do  przeprowadzenia   testów   w  skali  technicznej  Potwierdzeniem doboru flokulanta będą testy  w skali technicznej, przeprowadzone przez Zamawiającego.

W celu najlepszego wytypowani  rodzaju flokulanta, Zamawiający umożliwi  Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu, pobranie próbek osadów. Wykonawca  dokona pobrania próby osadu we własnym zakresie i na własny koszt, po uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Zamawiającego.

Zamawiający  zakupi  na  własny  koszt  wytypowany  flokulant  umożliwiający   przeprowadzenie  co  najmniej  3-dniowych testów w  skali  technicznej.

Flokulant powinien być dostarczony w zamkniętym opakowaniu z etykietą zawierającą podstawowe dane dotyczące substancji oraz podstawowe informacje (karta charakterystyki substancji), które pozwolą prawidłowo przygotować roztwór do procesu odwadniania/zgęszczania.

Testy  techniczne będą przeprowadzane według harmonogramu ustalonego jednostronnie przez Zamawiającego oraz przy wymaganych parametrach technicznych i technologicznych urządzeń jednakowych dla wszystkich uczestników postępowania przetargowego.

Dla potwierdzenia uzyskanych wyników testów, podczas każdego testu będą pobierane przez Laboratorium Zamawiającego próbki osadu przed i po odwodnieniu/ zagęszczeniu  oraz  odcieki  z wirówek . Analizy dla potrzeb oceny wyników testów technologicznych wykona Laboratorium Zamawiającego.

Wyniki   testów technicznych zamawiający  przekaże  Wykonawcy   niezwłocznie  po ich zakończeniu  w  formie  Protokołu  z  przeprowadzonych  testów  technicznych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- sukcesywne dostawy flokulanta  przez  Wykonawcę własnym  transportem w ilości ok. 1 000 kg każdy,

- każdorazowe rozładowanie dostarczonego przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie oczyszczalni ścieków przy  ul. Zjazd  23 w  Łomży,

- każdorazowe odebranie – pustych opakowań  po  flokulantach.

.  Inne wymagania:

- dostawa towaru następować będzie nie później niż 3 dni robocze na podstawie faxowego  (na nr faxu Dostawcy) lub e-mailowego (na adres e-mail Dostawcy) zamówienia  Zamawiającego.

- Wykonawca  potwierdza przyjęcie  zgłoszenia i informuje o terminie dostawy na fax, e-mail Zamawiającego. Powyższe dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. Każdą partię towaru Wykonawca  dostarczy na własny koszt.

- opakowania  flokulantów muszą być oznakowane etykietą w języku polskim oraz oznakowane znakami zgodnie z wymogami przepisów w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych.

- jakość dostarczonej partii przedmiotu zamówienia każdorazowo winna być potwierdzona świadectwem kontroli jakości, w którym będzie określone:

1) nazwa wystawiającego świadectwo,

2) nazwa towaru,

3) odbiorca,

4) data wysłania dostawy,

5) wielkość dostawy,

6) data

7) data trwałości towaru,

8) oświadczenie, że produkt spełnia wymagania zawarte w specyfikacji.

- przy pierwszej dostawie i przy każdej zmianie w dokumentach należy dostarczyć aktualną Kartę charakterystyki flokulanta.

  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w formie:

- papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK   Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

- elektronicznej  ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)  http://www.mpwik.bip-lomza.pl

  - Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest :

-  w  sprawach  merytorycznych Iwona  Domaszewska  – tel. 86 216 62 77  wew. 38 w godz.700 - 1500

- w sprawach proceduralnych  Ewa  Sobiechowska  - Tel. 86 216 62 77  wew. 26 w godz. 700 - 1500.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania  umowy  do dnia 31.12.2020  r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust.1  Regulaminu i  spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia.

8. Zamawiający  nie wymaga wniesienia  wadium.

9. Kryterium wyboru ofert jest:  najniższy koszt jednostkowy odwadniania/zagęszczania  osadu brutto  -  100%

10..Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

11.Termin składania ofert upływa   5.01.2018  r. o godz. 10 00

12.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  5.01.2018  r. o godz. 1030 w  budynku  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w Sali   Nr 2  parterze.

14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający  nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

Łomża, 20.10.2017  r.