Znak sprawy:    8   /2018

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na budowę sieci  kanalizacji  sanitarnej    w ul.  Zawadzkiej  na  odcinku  od  ul. Przykoszarowej  do  Szosa  do Mężenina  w Łomży

ZATWIERDZAM:

Łomża, dnia   5.03. 2018  r.

# Rozdział I

# NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23

18-400 Łomża

Telefon:  86 216  62  77 lub 216 62 78

Fax: 86 216 28 13

Strona: www.mpwik.lomza.pl

NIP:  718-10-09-763

Godziny urzędowania:  pn. – pt. 700  -  1500

# Rozdział II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający przeprowadzi postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży . Każdy z Wykonawców ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, udostępnionym na stronie  : www.mpwik.lomza.pl, www.mpwik.bip-lomza.pl.

Do postępowania prowadzonego na zasadach niniejszego Regulaminu nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579)

# Rozdział III

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik  Zamówień (CPV) – 45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie   budowy  wodociągów i kanalizacji

Przedmiotem  zamówienia  jest budowa sieci  kanalizacji   sanitarnej   w  ul. Zawadzkiej                       na  odcinku  od  ul. Przykoszarowej  do  Szosa  do Mężenina  w  Łomży z  rur  PVC kl. S lite (SN8) SDR 34  o średnicy  D200.

Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje:

odcinek  Bursztynowa – Słonecznikowa –  287,5m  D200mm PVC

odcinek  Wiosenna -  Słonecznikowa – Szosa do Mężnienia  – 640,0m  D200mm PVC

Sumaryczna długość  sieci kanalizacji sanitarnej Ø200mm wynosi L=927,5m

Zestawienie podstawowych materiałów kanału sanitarnego

Odcinek od. ul. Bursztynowej do ul. Słonecznikowej S9-S15, S12-S17  -bez studni S9

| Lp | Wyszczególnienie | Średnica (mm) | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rury kanalizacyjne PVC klasy S lite SDR 34 D200mm | 200 | mb | 287,5 |
|  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1,2 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D ( 40T ) i pierścieniem odciążającym | 1200 | kpl. | 8 |
|  | Korek PVC D200mm | 200 | szt. | 1 |

Odcinek od. ul. Wiosennej  - Słonecznikowej do ul. Szosa do Mężnienia istK-S9, S9-K4, S9-S27, S21-K5, S24-K6, S25-K7, S27-K8

| Lp | Wyszczególnienie | Średnica (mm) | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rury kanalizacyjne PVC klasy S lite SDR 34 D200mm | 200 | mb | 640 |
|  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1,2 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D ( 40T ) i pierścieniem odciążającym | 1200 | kpl. | 16 |
|  | Korek PVC D200mm | 200 | szt. | 4 |

UWAGA:

Zamawiający ma prawo do  rezygnacji z realizacji przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia  -  odcinka  Bursztynowa -  Słonecznikowa .

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa oraz specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.

W ramach przedmiotu  zamówienia   do  obowiązków   wykonawcy  należy :

1. Obsługa   geodezyjna przedmiotu  zamówienia.

2. Uzgodnienie   z  Zamawiającym   sposobu   i  terminów   prowadzenia    prac   na  sieci   kanalizacji   sanitarnej.

3. Opracowanie   planu    bezpieczeństwa   i  ochrony  zdrowia    (BIOZ)  zgodnie   z  obowiązującymi   w  tym  zakresie   przepisami  prawa.

4. Pisemne  zawiadomienie   Zamawiającego   o  terminie    rozpoczęcia  robót .

5. Wykonanie  inspekcji telewizyjnej  powykonawczej   zgodnie z normą  PN EN 13508    kanału  sanitarnego  grawitacyjnego.

6. Wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej co   najmniej   na  7 dni  przed  pisemnym   poinformowaniem   Zamawiającego   o  osiągnięciu   gotowości   do  odbioru.

7. Uporządkowanie po zakończeniu prac terenu prac i terenu przyległego , a następnie przekazanie go w stanie należycie uporządkowanym Wykonawcy  budowy  ul. Zawadzkiej    w protokole końcowego odbioru terenu  budowy.

Zamawiający  wymaga, aby  Wykonawca   dołączył  do  oferty   karty  katalogowe  na  zastosowane  materiały.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty  i  urządzenia na okres 5  lat.

# Rozdział IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Końcowy termin wykonania zamówienia do dnia  10.06.2018 r.

# Rozdział V

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU  PODSTAW WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowego  warunku  w tym  zakresie.

- sytuacji  ekonomicznej  lub finansowej,

Zamawiający  spełni powyższy  warunek  udziału w  postępowaniu

- jest ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną ubezpieczenia  nie  mniejszą   niż  1 000 000 zł

- zdolności technicznej  lub zawodowej.

Zamawiający  uzna     spełnienie powyższego  warunku,  jeżeli  Wykonawca  wykaże, że:

- wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3  roboty budowlane  polegające na wykonaniu sieci  kanalizacji  sanitarnej  każda o wartości  nie  mniejszej  niż  200 000,00 PLN brutto,

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz 5 letnie doświadczenie w kierowaniu  robotami budowlanymi polegającymi na budowie  sieci  wodociągowo- kanalizacyjnych.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

2.Nie  podlegają  wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust.1  Regulaminu

Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu     lub 		nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

    - skarbowe,

    - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

    - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

    - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

    - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

    - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

    - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z    dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rozdział VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wstępnego wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, udziału  w  postępowaniu oraz wstępnego  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia   o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 2 do SIWZ;

1.2. Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia – załącznik nr 2 a do SIWZ.

2. Wykaz  dokumentów  i  oświadczeń, które Wykonawca  składa  w  postępowaniu  na  wezwanie  Zamawiającego:

2.1.Wykaz min. 3 wykonanych robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci  kanalizacji  sanitarnej  każda o wartości  nie  mniejszej  niż  200 000,00 PLN brutto, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem  składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem  ich  rodzaju , wartości, daty, miejsca wykonania  i  podmiotów  , na  rzecz których roboty  te  zostały  wykonane , z  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały  wykonane należycie, w  szczególności  informacji  o tym  czy  roboty   zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone ,  przy  czym  dowodami, o  których  mowa, są  referencje bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot , na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane , a  jeżeli  z  uzasadnionej   przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest   w  stanie   uzyskać  tych  dokumentów  -  inne  dokumenty, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.2. Wykaz  osób, skierowanych  przez  wykonawcę do  realizacji  zamówienia  publicznego , w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi, wraz  z  informacjami  na  temat ich  kwalifikacji  zawodowych, uprawnień, doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych   do  wykonania  zamówienia  publicznego , a  także zakresu   wykonywanych   przez  nie  czynności  oraz  informacją o  podstawie do  dysponowania  tymi  osobami ( załącznik  nr  5).

2.3. Opłaconą polisę   lub  inny   dokument  związany  z  przedmiotem  zamówienia   potwierdzający, że  Wykonawca  jest   ubezpieczony   od  odpowiedzialności   cywilnej    w  zakresie   prowadzonej   działalności   gospodarczej na  sumę  gwarancyjną  1 000 000,00 PLN.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  Wykonawca składa następujące dokumenty :

3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Aktualne  zaświadczenie   właściwego  naczelnika   urzędu  skarbowego    potwierdzające, że   wykonawca  nie  zalega   z  opłacaniem   podatków  lub  zaświadczenie  , że  uzyskał   przewidziane  prawem   zwolnienie,  odroczenie lub  rozłożenie  na  raty    zaległych   płatności    lub  wstrzymanie   w  całości   wykonywania  decyzji   właściwego  organu -  wystawione   nie  wcześniej   niż   3  miesiące   przed   upływem   terminu   składania   ofert.

3.3. Aktualne  zaświadczenie   właściwego   oddziału   Zakładu  Ubezpieczeń   Społecznych lub  Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzające , że  wykonawca  nie  zalega   z opłacaniem   składek   na  ubezpieczenia   zdrowotne  i  społeczne  lub potwierdzenie  , że  uzyskał  przewidziane   prawem  zwolnienie, odroczenie  lub  rozłożenie   na  raty   zaległych    płatności  lub  wstrzymanie  w   całości    wykonania  decyzji  właściwego    organu  -  wystawione  nie  wcześniej   niż  3  miesiące   przed  upływem  terminu   składania   ofert.

Wykonawcy  mogą   wspólnie   ubiegać  się o  udzielenie   zamówienia  . W  tym  przypadku  wykonawcy   ustanawiają  pełnomocnika   do  reprezentowania   ich  w  postępowaniu  o  udzielenie   zamówienia  albo   reprezentowania   w  postępowaniu   i  zawarcia  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego. Jeżeli  oferta  wykonawców, została  wybrana  , zamawiający  może  żądać   przed  zawarciem   umowy    w  sprawie   zamówienia  publicznego    umowy  regulującej    współpracę  tych  wykonawców.

4. W terminie   3  dni   od  zamieszczenia   na  stronie   internetowej    informacji    dotyczących  kwoty, jaką   zamierza  przeznaczyć  Zamawiający  na   sfinansowanie  zamówienia, firm  oraz  adresów   wykonawców, którzy  złożyli   oferty  w  terminie, ceny, terminu    wykonania  zamówienia, okresu  gwarancji  - Wykonawca  przekazuje  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności   lub  braku   przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej.

Wraz  ze  złożeniem   oświadczenia,  wykonawca   może  przedstawić  dowody, że powiązania  z  innym   wykonawcą nie prowadzą  do  zakłócenia   konkurencji   w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.

Wzór oświadczenia   o  przynależności    lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy   kapitałowej  stanowi  załącznik  nr  3 do  SIWZ.

# Rozdział VII

# ZASADY  SKŁADANIA   OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW ORAZ  WYBORU  OFERTY

1.Do oferty   lub  wniosku   o  dopuszczenie   do  udziału  w  postępowaniu   wykonawca  dołącza aktualne   na  dzień  składania   ofert lub  wniosków   o   dopuszczenie do  udziału  w  postępowaniu oświadczenie -  załącznik  nr 2 i  2a  do  SIWZ   w  zakresie   wskazanym  przez  Zamawiającego   w  ogłoszeniu o  zamówieniu   lub SIWZ. Informacje  zawarte  w  oświadczeniu    stanowią  wstępne   potwierdzenie, że    wykonawca nie  podlega  wykluczeniu    oraz  spełnia   warunki  udziału  w  postępowaniu.

2.  Wykonawca, który  powołuje  się  na  zasoby   innych  podmiotów, w  celu  wykazania  braku  istnienia    wobec   nich  podstaw   wykluczenia  oraz  spełnienia  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się   na  ich  zasoby, warunków  udziału  w  postępowaniu    zamieszcza  informacje   o  tych  podmiotach   w  oświadczeniu – załącznik  nr 2 i 2a do  SIWZ.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Na  żądanie   Zamawiającego, wykonawca   który   zamierza   powierzyć  wykonanie  części  zmówienia   podwykonawcom, w  celu   wykazania   braku  istnienia   wobec   nich  podstaw   wykluczenia   z  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza  informacje   o  podwykonawcach   w  oświadczeniu   - załącznik  nr  2a   do  SIWZ.

5 Jeżeli  jest  to  niezbędne   do   zapewnienia   odpowiedniego   przebiegu  postępowania    o  udzielenie   zamówienia, Zamawiający   może  na  każdym   etapie  postępowania   wezwać   wykonawców   do  złożenia   wszystkich   lub  niektórych    oświadczeń   lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie  podlegają   wykluczeniu , spełniają   warunki  udziału   w  postępowaniu    lub  kryteria  selekcji, jeżeli   zachodzą uzasadnione   podstawy  do  uznania , że  złożone   uprzednio oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne , do  złożenia  aktualnych   oświadczeń  lub  dokumentów.

6. Zamawiający   w  postępowaniu  najpierw   dokona  oceny  ofert, a następnie   zbada, czy  wykonawca, którego  oferta  została  oceniona jako  najkorzystniejsza, nie  podlega   wykluczeniu oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.

7. Zamawiający  przed  udzieleniem   zamówienia, wzywa  wykonawcę, którego  oferta została  najwyżej  oceniona, do   złożenia   w  wyznaczonym  terminie, nie  krótszym  niż  5  dni  -  aktualnych   na  dzień   złożenia   dokumentów   potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  oraz  brak  podstaw  wykluczenia.

8.  Jeżeli   wykaz, oświadczenia   lub  inne   złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  będą  budzić  wątpliwości  Zamawiającego, może  on  zwrócić się  bezpośrednio do   właściwego  podmiotu, na  rzecz  którego  dostawy,   usługi lub  roboty  budowlane   były  wykonywane,  o  dodatkowe   informacje   lub  dokumenty   w  tym  zakresie.

9. W terminie związania ofertą na posiedzeniu niejawnym komisja przetargowa dokonuje sprawdzenia kompletności załączników /dokumentów/, ich prawidłowości oraz dokonuje wyboru oferty i Wykonawcy w oparciu o kryteria przedstawione w niniejszej specyfikacji.

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców.

# Rozdział VIII

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                          Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Zamawiający nie  dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Zamawiający wymaga, żeby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania i odwołania były kierowane  wyłącznie na adres  do korespondencji wskazany w Rozdziale I  SIWZ.

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany korespondencji faksem ( z jednoczesnym potwierdzeniem w formie pisemnej), nr faksu : 86 216 28 13.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert ( tj. terminu wyznaczonego w dniu ogłoszenia o zamówieniu)

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której dostępna jest niniejsza SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w Rozdziale VIII  pkt7 SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

- Krzysztof  Duda – tel. 86 216 62 78 wew. 22 w godz.700 - 1500

- Dariusz  Wasilewski  - tel. 86 216 62 77 wew. 25 w godz.700-1500

# Rozdział IX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu musi być zabezpieczona wadium w wysokości        20 000 (słownie:  dwadzieścia   tysięcy złotych).

Wykonawca wnosi wadium najpóźniej  do  21.03.2018 r. do godz. 1000

2.Wadium może być wnoszone w jednej z wybranych form :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto MPWiK Sp. z o.o. w Łomży:

Bank  Pekao S.A. nr konta  58 1240 5282 1111 0000 4896 5695

z dopiskiem wadium  - „Przetarg  nieograniczony na budowę sieci  kanalizacji  sanitarnej  w ul.  Zawadzkiej na  odcinku  od  ul. Przykoszarowej  do  Szosa  do Mężenina  w  Łomży”

Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty.

Wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego.

3.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a)  upłynął termin związania ofertą;

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia;

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

4.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) który został wykluczony z postępowania;

c) którego oferta została odrzucona.

5.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz   z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie  wadium wykonawca  składa  wraz  z  ofertą .

Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu należy wpiąć   w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do         reprezentowania  Wykonawcy.

# Rozdział X

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Rozdział XI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami , rozpoczynając od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ-zał. Nr 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta  winna  zawierać  kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót.

6. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji podlegających odczytaniu) stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznaczyć jako „zastrzeżone”.

7. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt 15 w dwóch kopertach:

Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 i oznaczyć:               „Oferta –  Przetarg  nieograniczony na budowę  kanalizacji  sanitarnej  w ul.  Zawadzkiej na  odcinku  od  ul. Przykoszarowej  do  Szosa  do Mężenina     w Łomży

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

# Rozdział XII

MIEJSCE ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

1. Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-

pokój nr 101.

Termin składania ofert upływa: 21.03.2018  r. do  godz.1000

Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczątką o treści:

MPWiK Łomża Spółka z o.o.

W P Ł Y N Ę Ł O

Data ................... podpis ........................

z dopisaną odręcznie godziną wpływu.

2.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.03.2018  r.  o  godz. 1030  w sali nr 2 na parterze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Łomży. Oferty będą otwierane w kolejności składania w MPWiK Sp. z o.o.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poda kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej oferty przewodniczący komisji odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy (siedzibę), którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności. Informacje te odnotowane są w protokole postępowania.

Rozdział  XIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

1. Wartość robót obliczoną w oparciu o załączoną dokumentację projektową.

2. Wygrodzenie terenu z oznakowaniem stref niebezpiecznych.

3. Koszt obsługi geodezyjnej.

4. Koszt organizacji zaplecza Wykonawcy

5. Koszt sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Koszt wykonania  badań zagęszczenia  gruntu.

7. Koszt  wykonania  inspekcji  sanitarnej  kanału  grawitacyjnego

Cena ofertowa musi gwarantować pełne i terminowe wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

W ofercie należy podać łączną cenę netto uwzględniającą wszystkie wymienione koszty, stawkę i wartość podatku VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem VAT. Cena nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy.

Rozdział XIII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi

kryteriami i ich wielkościami procentowymi.

- najniższa cena brutto  - 100 %

2.  Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, przy czym 1 pkt = 1 %

Z tytułu niniejszego  maksymalna ilość punktów wynosi 100.

-  ilość punktów w kryterium / najniższa cena / będzie przyznawana z zastosowaniem

następującego wzoru:

C min.

C =  ------------  x  100 pkt

Cbad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min. – najniższa cena brutto spośród ofert podlegających ocenie

C bad. – cena brutto  oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów .

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawców , którzy złożyli oferty.

5.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z podaniem nazwy (firmy), albo imienia i nazwiska, siedziby albo adresu zamieszkania i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienia jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imion i nazwisk, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji zostanie zamieszczona niezwłocznie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział XV

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ponadto informacja o dokonanym wyborze zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą ma obowiązek zawarcia umowy zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ.

3. Umowa winna być zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

4.Termin na podpisanie umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Rozdział XVI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości   5%  ceny  podanej  w ofercie

2.	Zabezpieczenie może być wnoszone za zgodą Zamawiającego w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr  58 1240 5282 1111 0000 4896 5695  Zamawiającego z podaniem  tytułu  wpłaty: zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy – „Przetarg  nieograniczony na budowę    kanalizacji  sanitarnej  w ul.  Zawadzkiej  na  odcinku  od  ul. Przykoszarowej  do  Szosa  do Mężenina  w  Łomży”

4. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy   wnoszone  w  gwarancjach  i  poręczeniach   nie  może   zawierać  żadnych  warunków  do  spełnienia  przez  Zamawiającego  oraz  ograniczeń ( wykluczeń  z  odpowiedzialności).

5. Zamawiający  zwraca 70% kwoty zabezpieczenia   w terminie  30  dni  od  dnia  wykonania   zamówienia  i  uznania  przez  zamawiającego  za należyte wykonane.

6. Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie   roszczeń   z tytułu  rękojmi i gwarancji  za  wady wynosi  30 %  wysokości   zabezpieczenia   i  będzie  zwrócona  nie później  niż w 15 dniu  po  upływie  okresu rękojmi i gwarancji  za  wady.

Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Umowa winna  być zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ. - Załącznik nr 6  do SIWZ.

Rozdział XVII

POZOSTAŁE  INFORMACJE

Zamawiający:

- Nie dopuszcza  się składanie ofert częściowych,

- Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- Nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

- Nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej,

- Nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

- Nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- Nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW.

Zamawiający dołącza do SIWZ niżej wymienione załączniki, stanowiące integralną jej część:

1.Formularz ofertowy								- zał. Nr 1

2. Oświadczenie									- zał. .Nr 2

3. Oświadczenie 									- zał. Nr 2a

4. Oświadczenie   o  przynależności    lub  braku  przynależności  do  tej

samej  grupy   kapitałowej 							- zał. Nr 3

5.Wykaz robót                                                                                                - zał. Nr 4

6. Wykaz  osób									- zał. Nr 5

7. Wzór umowy									- zał. Nr 6

8. Projekt budowlany

9. Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

10. Opinia  geotechniczna.