26.07.2018 r.

Pytanie  nr 1

W naszej  ocenie  zapisy  STWiOR dotyczące  szczegółów  budowy mieszadeł i pomp – punkty 5.4.3 i  5.4.5  oraz 5.9, wskazują jednoznacznie na  jednego producenta  urządzeń. Prosimy o  odpowiedź, czy  zostaną dopuszczone urządzenie  równoważne pod  względem efektu pracy, tj. wydajność, wysokość podnoszenia, dostosowanie  urządzenia  do  pompowanego  medium- dla  pomp oraz  zapewnienie wymieszania  komór - dla  mieszadeł, lecz różniące  się  cechami szczegółowymi, jak  materiał uszczelnienie, budowa przekładni, typ wirnika itp. ?

Odp.: Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  innego równoważnego  ( spełniającego  wymagania  podane  w  dokumentacji  przetargowej  )  materiału   lub  urządzenia.

Wg. Wiedzy  Zamawiającego  na  rynku dostępnych  jest  co  najmniej  dwóch lub  więcej  producentów, którzy  spełniają minimalne  wymagania  techniczne  dotyczące  pomp i  mieszadeł  do  ścieków  i  osadów   ujęte  w  STWiOR.