PYTANIA  DO  SIWZ

- W  związku  z  prowadzonym  przez  Państwa  postępowaniem przetargowym zwracamy  się  z  wnioskiem  o  dopuszczenie   do  renowacji  kanalizacji  rozwiązania  równoważnego  w  postaci technologii rękawa z  włókna  szklanego  utwardzanego promieniami  UV o  module  sprężystości  min. 19000 MPa i  sztywności   obwodowej  min. SN 2. Rękaw  o  takich  parametrach  posiada  mniejszą  grubość  ścianki.

Technologia  renowacji  kanałów  rękawem  utwardzanym  promieniami  UV, jest  nowocześniejsza, bardziej  ekonomiczna i  pozwala  na  uzyskanie  lepszych  parametrów wytrzymałościowych instalowanych rękawów  przy  wyraźnie  mniejszym ograniczeniu  średnicy  kanału  poddawanego  renowacji  , co  nie  jest  bez  znaczenia  dla  przepustowości  całej  sieci  kanalizacyjnej.

Odp.: Zamawiający  podtrzymuje, iż  renowację kanału  sanitarnego  należy  wykonać  w technologii opisanej  w  SIWZ.